Nagios

# Nagios
Nivell: CFGS - Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX)
# 1. Introducció
Nagios és un sistema de monitoratge de codi obert que permet supervisar la disponibilitat i el rendiment de hosts, serveis i infraestructures de xarxa. Originalment creat per Ethan Galstad el 1999 com a NetSaint, va ser reanomenat com a Nagios el 2002.

Figura 1: Nagios logo
## Per a què serveix Nagios?
- Detectar caigudes de serveis (HTTP, SSH, DNS, bases de dades…) i hosts.
- Enviar alertes per correu electrònic o SMS quan es detecta un problema.
- Generar gràfiques de rendiment amb dades de CPU, memòria, disc i xarxa.
- Proporcionar una visió centralitzada de tota la infraestructura IT.
- Permetre la recuperació automàtica mitjançant Event Handlers.
## Nagios Core vs. Nagios XI
Característica	Nagios Core	Nagios XI
Llicència	Codi obert (GPLv2)	Propietari (de pagament)
Interfície web	Bàsica (CGI)	Avançada i moderna
Configuració	Fitxers de text	Assistent gràfic
Suport	Comunitat	Comercial
Cost	Gratuït	De pagament

💡 NOTA
En aquest document treballarem amb Nagios Core, la versió de codi obert.
# 2. Arquitectura i components
Nagios segueix una arquitectura client-servidor:

Figura 2: Arquitectura de Nagios
## Components principals
Nagios Daemon (nagios) El procés principal que s’encarrega de llegir la configuració, programar els checks i processar els resultats.
Scheduler Gestor intern que determina quan s’ha d’executar cada check segons l’interval configurat.
Plugins Scripts o executables externs que realitzen les comprovacions reals. Retornen un codi de sortida estàndard:
Codi	Estat	Color
0	OK	Verd
1	WARNING	Groc
2	CRITICAL	Vermell
3	UNKNOWN	Taronja

NRPE (Nagios Remote Plugin Executor) Agent instal·lat als hosts remots que permet executar plugins localment i retornar el resultat al servidor Nagios.
# 3. Instal·lació
## Requisits previs (Debian/Ubuntu)
sudo apt update
sudo apt install -y apache2 php libapache2-mod-php \
    gcc make libgd-dev libssl-dev unzip wget \
    libmcrypt-dev libnet-snmp-perl gettext
## Creació de l’usuari Nagios
sudo useradd -m -s /bin/bash nagios
sudo groupadd nagcmd
sudo usermod -aG nagcmd nagios
sudo usermod -aG nagcmd www-data
## Descàrrega i compilació de Nagios Core
# Descarregar l'última versió estable
cd /tmp
wget https://github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/releases/download/nagios-4.4.14/nagios-4.4.14.tar.gz
tar xzf nagios-4.4.14.tar.gz
cd nagios-4.4.14

# Compilar i instal·lar
./configure --with-command-group=nagcmd
make all
sudo make install
sudo make install-init
sudo make install-commandmode
sudo make install-config
sudo make install-webconf
## Instal·lació dels plugins de Nagios
cd /tmp
wget https://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.4.6.tar.gz
tar xzf nagios-plugins-2.4.6.tar.gz
cd nagios-plugins-2.4.6

./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios
make
sudo make install
## Configuració d’Apache
# Crear usuari per a la interfície web
sudo htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin

# Activar mòduls d'Apache necessaris
sudo a2enmod rewrite cgi
sudo systemctl restart apache2
## Inici i habilitació del servei
sudo systemctl enable nagios
sudo systemctl start nagios
sudo systemctl status nagios
## Verificació de la instal·lació
# Comprovar la sintaxi de la configuració
sudo /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
# 4. Estructura de fitxers de configuració
/usr/local/nagios/
├── bin/
│ └── nagios ← Executable principal
├── etc/
│ ├── nagios.cfg ← Fitxer de configuració principal
│ ├── cgi.cfg ← Configuració de la interfície web
│ ├── htpasswd.users ← Usuaris web
│ ├── resource.cfg ← Variables de macro ($USER1$...)
│ └── objects/
│ ├── commands.cfg ← Definició d'ordres
│ ├── contacts.cfg ← Contactes i grups
│ ├── hosts.cfg ← Hosts monitorats (creat per l'admin)
│ ├── services.cfg ← Serveis monitorats (creat per l'admin)
│ ├── localhost.cfg ← Exemple de configuració local
│ ├── templates.cfg ← Plantilles reutilitzables
│ └── timeperiods.cfg ← Períodes de temps
├── libexec/ ← Plugins instal·lats
├── share/ ← Fitxers web (HTML, CGI)
├── var/
│ ├── nagios.log ← Registre principal
│ ├── status.dat ← Estat actual dels objectes
│ └── rw/
│ └── nagios.cmd ← Pipe per a ordres externes
└── sbin/ ← Scripts CGI de la interfície web
## Fitxer principal: nagios.cfg
El fitxer nagios.cfg conté els paràmetres globals i les referències als fitxers d’objectes:
# Indica quins fitxers o directoris contenen objectes de configuració
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/timeperiods.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg

# Es pot incloure un directori complet
cfg_dir=/usr/local/nagios/etc/servers

# Intervals de check (en segons)
interval_length=60

# Fitxer de log
log_file=/usr/local/nagios/var/nagios.log

# Retenció de l'estat entre reinicis
retain_state_information=1
state_retention_file=/usr/local/nagios/var/retention.dat
# 5. Objectes de configuració
Nagios utilitza un model basat en objectes per descriure tot allò que es vol monitorar. Els tipus d’objectes principals són:
Tipus d’objecte	Descripció
host	Equip o dispositiu de xarxa
hostgroup	Agrupació de hosts
service	Servei associat a un host
servicegroup	Agrupació de serveis
contact	Persona que rep notificacions
contactgroup	Agrupació de contactes
timeperiod	Interval de temps per a checks o notificacions
command	Ordre per executar un plugin

## Herència i plantilles
Nagios permet definir plantilles (templates) per evitar repetir configuració. Un objecte pot heretar valors d’un altre amb el paràmetre use:
# Plantilla genèrica per a hosts Linux
define host {
    name linux-server
    check_command check-host-alive
    check_interval 5
    retry_interval 1
    max_check_attempts 3
    check_period 24x7
    notification_interval 30
    notification_period 24x7
    notification_options d,u,r
    register 0 ; No és un host real, és una plantilla
}

# Host que hereta la plantilla
define host {
    use linux-server
    host_name servidor-web
    alias Servidor Web Principal
    address 192.168.1.10
}
# 6. Definició d’hosts
Un host representa qualsevol dispositiu de xarxa que volem monitorar (servidors, routers, switches, impressores…).
## Paràmetres principals d’un host
define host {
    ; Paràmetres obligatoris
    host_name servidor-db ; Identificador únic
    alias Servidor de base de dades ; Nom descriptiu
    address 192.168.1.20 ; IP o nom DNS

    ; Herència de plantilla
    use linux-server

    ; Checks
    check_command check-host-alive ; Ordre per verificar disponibilitat
    check_interval 5 ; Cada 5 minuts en estat OK
    retry_interval 1 ; Cada minut si hi ha problema
    max_check_attempts 3 ; 3 intents abans de notificar

    ; Períodes
    check_period 24x7
    notification_period feina ; Notificar només en horari laboral

    ; Notificacions
    notification_options d,u,r,f ; Down, Unreachable, Recovery, Flap
    notification_interval 60

    ; Contactes
    contacts admin
    contact_groups admins-ti

    ; Grups
    hostgroups servidors-linux, servidors-bd
}
## Definició d’un grup de hosts
define hostgroup {
    hostgroup_name servidors-linux
    alias Servidors Linux
    members servidor-web, servidor-db, servidor-ftp
}
## Exemple complet: fitxer hosts.cfg
# /usr/local/nagios/etc/objects/hosts.cfg

define host {
    use linux-server
    host_name portail
    alias Servidor principal (NUC11)
    address 192.168.1.1
    hostgroups servidors-linux
}

define host {
    use linux-server
    host_name portatil-debian
    alias Portàtil Debian
    address 192.168.1.50
    hostgroups servidors-linux, portatils
}

define hostgroup {
    hostgroup_name servidors-linux
    alias Servidors Linux
}

define hostgroup {
    hostgroup_name portatils
    alias Portàtils del departament
}
# 7. Definició de serveis
Un servei és una comprovació associada a un host concret. Cada host pot tenir múltiples serveis.
## Paràmetres principals d’un servei
define service {
    ; Associació al host
    host_name servidor-web
    service_description HTTP ; Nom descriptiu del servei

    ; Herència
    use generic-service

    ; Ordre de check (amb arguments)
    check_command check_http!-p 80 -u /index.html

    ; Intervals
    check_interval 5
    retry_interval 1
    max_check_attempts 3

    ; Períodes
    check_period 24x7
    notification_period 24x7

    ; Notificacions
    notification_options w,u,c,r ; Warning, Unknown, Critical, Recovery
    notification_interval 30

    ; Contactes
    contact_groups admins-ti
}
## Serveis comuns i les seves ordres
# Comprovar PING
define service {
    use generic-service
    host_name servidor-web
    service_description PING
    check_command check_ping!100.0,20%!500.0,60%
    ; Sintaxi: check_ping!<warning_ms>,<warning_%>!<critical_ms>,<critical_%>
}

# Comprovar SSH (port 22)
define service {
    use generic-service
    host_name servidor-web
    service_description SSH
    check_command check_ssh
}

# Comprovar espai en disc via NRPE
define service {
    use generic-service
    host_name servidor-web
    service_description Disc arrel (/)
    check_command check_nrpe!check_disk
}

# Comprovar càrrega de CPU via NRPE
define service {
    use generic-service
    host_name servidor-web
    service_description Càrrega CPU
    check_command check_nrpe!check_load
}

# Comprovar un port específic
define service {
    use generic-service
    host_name servidor-db
    service_description MySQL (3306)
    check_command check_tcp!3306
}
## Aplicar un servei a tots els membres d’un grup
define service {
    use generic-service
    hostgroup_name servidors-linux ; Aplica a tots els membres del grup
    service_description SSH
    check_command check_ssh
}
# 8. Contactes i notificacions
## Definició de contactes
define contact {
    contact_name admin-ti
    alias Administrador de Sistemes
    email admin@thos.local
    pager +34600000000

    ; Quan notificar
    host_notifications_enabled 1
    service_notifications_enabled 1
    host_notification_period 24x7
    service_notification_period 24x7
    host_notification_options d,u,r,f,s ; Down,Unreachable,Recovery,Flap,Scheduled
    service_notification_options w,u,c,r,f,s

    ; Ordres de notificació
    host_notification_commands notify-host-by-email
    service_notification_commands notify-service-by-email
}
## Definició de grups de contactes
define contactgroup {
    contactgroup_name admins-ti
    alias Equip d'Administració TI
    members admin-ti, responsable-ti
}
## Períodes de temps
# Disponibilitat 24 hores, 7 dies
define timeperiod {
    timeperiod_name 24x7
    alias 24 Hores al dia, 7 Dies a la Setmana
    sunday 00:00-24:00
    monday 00:00-24:00
    tuesday 00:00-24:00
    wednesday 00:00-24:00
    thursday 00:00-24:00
    friday 00:00-24:00
    saturday 00:00-24:00
}

# Horari laboral
define timeperiod {
    timeperiod_name feina
    alias Horari laboral (L-V 8h-18h)
    monday 08:00-18:00
    tuesday 08:00-18:00
    wednesday 08:00-18:00
    thursday 08:00-18:00
    friday 08:00-18:00
}
# 9. Plugins de Nagios
Els plugins es troben a /usr/local/nagios/libexec/. Segueixen un estàndard: prenen arguments per línia d’ordres i retornen un codi de sortida (0, 1, 2 o 3) acompanyat d’un missatge.
## Plugins inclosos amb nagios-plugins
Plugin	Funció
check_ping	Comprova la latència i pèrdua de paquets
check_http	Comprova la disponibilitat d’un servei web
check_ssh	Comprova la disponibilitat del servei SSH
check_tcp	Comprova si un port TCP és accessible
check_smtp	Comprova el servei de correu SMTP
check_dns	Comprova la resolució DNS
check_disk	Comprova l’ús de l’espai en disc (local)
check_load	Comprova la càrrega de la CPU (local)
check_users	Comprova el nombre d’usuaris connectats (local)
check_procs	Comprova processos en execució (local)
check_swap	Comprova l’ús de la memòria d’intercanvi (local)
check_snmp	Comprova valors via protocol SNMP
check_nrpe	Executa checks remots via agent NRPE

## Com es defineixen les ordres
Les ordres es defineixen al fitxer commands.cfg:
# Exemple: ordre check_http amb arguments
define command {
    command_name check_http
    command_line $USER1$/check_http -H $HOSTADDRESS$ $ARG1$
}

# Exemple: ordre check_disk via NRPE
define command {
    command_name check_nrpe
    command_line $USER1$/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c $ARG1$
}
## Macros estàndard de Nagios
Macro	Valor
$USER1$	Ruta als plugins (/usr/local/nagios/libexec)
$HOSTADDRESS$	Adreça IP o DNS del host actual
$HOSTNAME$	Nom del host actual
$SERVICEDESC$	Descripció del servei actual
$ARG1$, $ARG2$…	Arguments passats a l’ordre

## Provar un plugin manualment
# Com a usuari nagios
sudo -u nagios /usr/local/nagios/libexec/check_http -H 192.168.1.10 -p 80
# Sortida: HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 1234 bytes in 0.123 second response time |...

sudo -u nagios /usr/local/nagios/libexec/check_ping -H 192.168.1.1 -w 100,20% -c 500,60%
# Sortida: PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.23 ms
# 10. NRPE: monitoratge remot d’agents
L’NRPE (Nagios Remote Plugin Executor) permet executar plugins als hosts remots i retornar els resultats al servidor Nagios. Això és necessari per monitorar recursos locals dels hosts, com ara ús de disc, CPU, processos o memòria.
## Instal·lació de NRPE al host remot
# Al host que volem monitorar (host client/agent)
sudo apt install nagios-nrpe-server nagios-plugins-basic nagios-plugins-standard
## Configuració de NRPE al host remot
Editar /etc/nagios/nrpe.cfg:
sudo nano /etc/nagios/nrpe.cfg
# Adreça IP del servidor Nagios que pot fer consultes
allowed_hosts=127.0.0.1, 192.168.1.100 ; Afegir la IP del servidor Nagios

# Habilitar arguments (necessari per a checks parametritzats)
dont_blame_nrpe=0 ; Deixar a 0 per seguretat si no cal

# Definició dels checks locals disponibles
command[check_users]=/usr/lib/nagios/plugins/check_users -w 5 -c 10
command[check_load]=/usr/lib/nagios/plugins/check_load -w 15,10,5 -c 30,25,20
command[check_disk]=/usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -p /
command[check_swap]=/usr/lib/nagios/plugins/check_swap -w 20% -c 10%
command[check_procs]=/usr/lib/nagios/plugins/check_procs -w 150 -c 200 -s RSZDT
## Inici del servei NRPE al host remot
sudo systemctl enable nagios-nrpe-server
sudo systemctl start nagios-nrpe-server
## Instal·lació del client NRPE al servidor Nagios
# Al servidor Nagios
sudo apt install nagios-nrpe-plugin
## Verificació de la connexió
# Des del servidor Nagios, provar la connexió al host remot
/usr/local/nagios/libexec/check_nrpe -H 192.168.1.20
# Sortida esperada: NRPE v4.1.0

# Executar un check remot
/usr/local/nagios/libexec/check_nrpe -H 192.168.1.20 -c check_disk
# Sortida: DISK OK - free space: / 15432 MB (78% inode=90%)
## Configuració al servidor Nagios per usar NRPE
# A commands.cfg
define command {
    command_name check_nrpe
    command_line $USER1$/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c $ARG1$
}

# A services.cfg
define service {
    use generic-service
    host_name servidor-web
    service_description Disc arrel (/)
    check_command check_nrpe!check_disk
}

define service {
    use generic-service
    host_name servidor-web
    service_description Càrrega CPU
    check_command check_nrpe!check_load
}
# 11. Interfície web
L’accés a la interfície web de Nagios Core es fa des d’un navegador:
http://<ip-servidor-nagios>/nagios/
Les credencials s’han configurat durant la instal·lació amb htpasswd.
## Seccions principals
Tactical Overview Resum general de l’estat de tots els hosts i serveis: quants estan en OK, WARNING, CRITICAL, UNKNOWN i quants checks han fallat.
Hosts Llistat de tots els hosts monitorats amb el seu estat actual, última comprovació i informació addicional.
Services Llistat de tots els serveis amb el seu estat, l’hora de l’última comprovació i el missatge retornat pel plugin.
Host Groups / Service Groups Vista agrupada per grups definits a la configuració.
Problems Vista filtrada que mostra únicament els problemes actuals (CRITICAL, WARNING o UNKNOWN).
Event Log Registre cronològic de tots els canvis d’estat i notificacions.
Status Maps Mapa visual de la infraestructura monitorada (requereix el paquet libgd).
## Control d’accés a la interfície web
La configuració d’accés es troba a cgi.cfg:
# Usuari que té accés d'administrador complet
authorized_for_all_services=nagiosadmin
authorized_for_all_hosts=nagiosadmin
authorized_for_system_information=nagiosadmin
authorized_for_configuration_information=nagiosadmin
authorized_for_system_commands=nagiosadmin
authorized_for_all_service_commands=nagiosadmin
authorized_for_all_host_commands=nagiosadmin
# 12. Funcionalitats avançades
## 12.1. Escalades de notificació
Permeten enviar alertes a contactes addicionals si un problema no es resol en un temps determinat:
define serviceescalation {
    host_name servidor-web
    service_description HTTP
    first_notification 3 ; Escalar a partir de la 3a notificació
    last_notification 0 ; 0 = sense límit
    notification_interval 15
    contact_groups direccio-ti
}
## 12.2. Dependències entre serveis
Permet definir que un check no s’executi si un servei del qual depèn ja ha fallat:
define servicedependency {
    host_name servidor-web
    service_description Xarxa
    dependent_host_name servidor-web
    dependent_service_description HTTP
    execution_failure_criteria c,u ; No executar check HTTP si Xarxa és CRITICAL o UNKNOWN
    notification_failure_criteria c,u
}
## 12.3. Event Handlers (recuperació automàtica)
Permet executar una acció automàtica quan un servei canvia d’estat. Per exemple, reiniciar Apache si cau:
# Script: /usr/local/nagios/libexec/event_handler_apache.sh
#!/bin/bash
case "$1" in
    WARNING) ;;
    UNKNOWN) ;;
    CRITICAL) /usr/bin/sudo /bin/systemctl restart apache2 ;;
    OK) ;;
esac
exit 0
define service {
    use generic-service
    host_name servidor-web
    service_description HTTP
    check_command check_http
    event_handler_enabled 1
    event_handler event_handler_apache!$SERVICESTATE$
}
## 12.4. Passive Checks
En els checks actius (per defecte), el servidor Nagios inicia el check. En els checks passius, és el propi host qui envia l’estat a Nagios. Útil per a dispositius darrere de tallafocs o per a tasques programades:
# Enviar un resultat passiu via ordre externa
echo "[$(date +%s)] PROCESS_SERVICE_CHECK_RESULT;servidor-web;HTTP;0;HTTP OK - Resultat passiu" \
    | sudo tee /usr/local/nagios/var/rw/nagios.cmd
## 12.5. Freshness Checking
Permet detectar si un host o servei no ha enviat un check passiu en un temps màxim:
define service {
    use generic-service
    host_name servidor-backup
    service_description Backup nocturn
    check_freshness 1
    freshness_threshold 86400 ; 24 hores en segons
    check_command check_dummy!2!No s'ha rebut resultat del backup
    active_checks_enabled 0 ; Desactivar checks actius
    passive_checks_enabled 1
}
## 12.6. PNP4Nagios: gràfiques de rendiment
PNP4Nagios és un complement per generar gràfiques de rendiment a partir de les dades de performance data que retornen els plugins:
sudo apt install pnp4nagios
Els plugins que suporten performance data retornen dades com:
HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 1234 bytes in 0.123 second response time |time=0.123s;;;0.000 size=1234B;;;0
Les dades després del | s’emmagatzemen i es representen gràficament.
# 13. Resolució de problemes
## Verificar la sintaxi de configuració
Sempre executar aquest pas abans de reiniciar el servei:
sudo /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
## Consultar els logs
# Log principal de Nagios
sudo tail -f /usr/local/nagios/var/nagios.log

# Log d'Apache (per a problemes amb la interfície web)
sudo tail -f /var/log/apache2/error.log

# Journal del sistema
sudo journalctl -u nagios -f
## Errors comuns i solucions
El daemon no arrenca: error a la configuració
Error: Could not open config file '/usr/local/nagios/etc/objects/hosts.cfg' for reading!
Solució: El fitxer referenciat a nagios.cfg no existeix o no té permisos correctes.
sudo chown nagios:nagios /usr/local/nagios/etc/objects/hosts.cfg
El check NRPE falla: “Connection refused”
# Comprovar que el servei NRPE s'executa al host remot
sudo systemctl status nagios-nrpe-server

# Comprovar el tallafoc al host remot
sudo ufw allow 5666/tcp # Port NRPE per defecte

# Verificar que el servidor Nagios és a la llista allowed_hosts
grep allowed_hosts /etc/nagios/nrpe.cfg
“Return code of 127 for check…” (plugin no trobat)
El plugin no existeix o no és executable:
ls -la /usr/local/nagios/libexec/check_nrpe
sudo chmod +x /usr/local/nagios/libexec/check_nrpe
Notificacions per correu no s’envien
# Comprovar que el MTA (Postfix, sendmail) funciona
echo "Test" | mail -s "Prova Nagios" admin@thos.local

# Verificar que les notificacions estan habilitades
grep notifications_enabled /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
# 14. Exercicis pràctics
## Exercici 1 — Instal·lació i configuració bàsica
1. Instal·la Nagios Core en una màquina virtual Debian.
2. Configura un host addicional (una altra VM) al fitxer hosts.cfg.
3. Defineix els serveis SSH i PING per al nou host.
4. Verifica la configuració i reinicia el servei.
5. Accedeix a la interfície web i comprova que els nous hosts i serveis apareixen.
## Exercici 2 — Configuració de NRPE
1. Instal·la i configura el servei nagios-nrpe-server a la VM client.
2. Configura els checks check_disk, check_load i check_swap al fitxer nrpe.cfg.
3. Des del servidor Nagios, verifica la connexió NRPE amb check_nrpe.
4. Afegeix els tres serveis NRPE al fitxer services.cfg del servidor.
5. Observa els estats dels serveis a la interfície web.
## Exercici 3 — Notificacions i contactes
1. Crea un contacte nou al fitxer contacts.cfg amb el teu correu electrònic.
2. Crea un grup de contactes i afegeix el nou contacte.
3. Associa el grup de contactes als serveis que has configurat.
4. Atura el servei Apache a la VM client per simular una fallada.
5. Comprova que Nagios detecta el canvi d’estat i verifica si arriba la notificació.
## Exercici 4 — Grups de hosts i serveis
1. Crea dos hostgroups: servidors-web i servidors-bd.
2. Afegeix les VM corresponents a cada grup.
3. Defineix un servei HTTP que s’apliqui a tots els membres de servidors-web.
4. Defineix un servei MySQL (port 3306) per a servidors-bd.
5. Verifica que els serveis apareixen correctament a la vista de grups.
## Exercici 5 — Anàlisi de logs i depuració
1. Introdueix un error intencional a hosts.cfg (per exemple, elimina un paràmetre obligatori).
2. Executa la verificació de configuració i analitza el missatge d’error.
3. Corregeix l’error i torna a verificar.
4. Consulta el fitxer nagios.log i identifica els esdeveniments de les darreres 24 hores.
5. Documenta els estats d’almenys 3 serveis a partir del log.
# 15. Resum d’ordres
# Verificar configuració
sudo /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

# Gestió del servei
sudo systemctl start|stop|restart|status nagios

# Recarregar configuració sense aturar el servei
sudo systemctl reload nagios

# Provar un plugin manualment
sudo -u nagios /usr/local/nagios/libexec/check_http -H <ip> -p 80

# Provar un check NRPE
sudo -u nagios /usr/local/nagios/libexec/check_nrpe -H <ip-host-remot> -c check_disk

# Consultar el log en temps real
sudo tail -f /usr/local/nagios/var/nagios.log
#### Versions d’aquest document
- HTML - nagios.html
- PDF - nagios.pdf
- ODT - nagios.odt
- MD - nagios.md
Domini Públic (CC0)